AUSSCHREIBUNGSTEXT

TROCKENMAUER AUS GRAUWACKE

............... qm	Trockenmauer aus Natursteinen nach Zeichnung herstellen. Form- und Ecksteine sowie deren besondere Bearbeitung werden nicht gesondert vergütet. Erforderliche Arbeits- und Schutzgerüste werden nicht gesondert vergütet.

Mauerwerk einseitig als Trockenmauer erstellen

Wandhöhe: .......................... cm

oder

Mauerwerk zweiseitig als Sichtmauerwerk erstellen

Wandhöhe: ........................... cm

Wandbreite: .......................... cm

(bei zweiseitigem Mauerwerk beträgt die Mindestwandbreite 50 cm)

Fundament und Abdeckung erfordern eine besondere Beschreibung.

Material	  :	moselländische, quarzitische Grauwacke

Farbbeständig (kein Nachhellen)

Ausführung :	Trockenmauerwerk nach Bild 14 DIN 1053

Schichthöhe ca. 60-200 mm

Sichtfläche: bruchrau

Lieferwerk	:	Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 - 0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

Für 1 qm ..................... Euro	Gesamt: ...................... Euro